## 修繕積立金検証セミナー (入力用)
○○○○マンション 長期修繕計画チェックシート
マンション基本情報 |  |  |  |  | 長期修繕計画基本情報 |  | 入力セル | 自動計算セル
戸数 | 21 |  | 長期修繕計画年数 | 30
[6 empty] | 期間合計工事費用 | 年度推定工事費用
機械式駐車場利用料(円/台・月） | 13000 | 円 |  |  | 機械式駐車場 A1 | 15000 | 500 | 6944.4444 | 円/台・月
機械式駐車場台数（台） | 6 | 台 |  |  | 大規模修繕工事 B1 | 65509 | 2183.6333 | 建具時期見直し必要
[5 empty] | 大規模修繕設計監理 B2 | 3494 | 116.4667
最低稼働台数設定(台） | 4 | 台 |  |  | 給水設備 C | 5500 | 183.3333 | 共用給水管チェック
(稼働率） | 66.67% |  |  |  | 排水設備 D | 12522 | 417.4 | 共用排水管チェック
機械式駐車場保守費（円/台・月） | 2000 | 円 |  |  | ガス E | 0 | 0
[5 empty] | 空調 F | 350 | 11.6667
平置き駐車場利用料(円/台） | 0 | 円 |  |  | 電灯(幹線交換）G | 2232 | 74.4
平置き駐車場利用台数（台） | 0 | 台 |  |  | 通信・TV・インターホン H | 3000 | 100
(稼働率） | #DIV/0! |  |  |  | 消防 I | 2193 | 73.1
[5 empty] | エレベータ J | 0 | 0 | メーカor独立系チェック
エレベータ台数 | 1 | 台 |  |  | 外溝付属設備 K | 7853 | 261.7667
[5 empty] | 長期修繕計画更新 L | 960 | 32
[5 empty] | その他 M（宅配ロッカー） | 0 | 0 | 項目自由追加
専有部総面積⑥ m2 | 1325.4 | m2 |  |  | その他 N（自動ドア） | 0 | 0 | 項目自由追加
専有部平均面積 m2 | 63.1143 | m2 |  |  | その他 O | 0 | 0 | 項目自由追加
|  |  | 駐車場収入繰入金⑧(千円/年） | 480 | 小計 | 118613 | 3953.7667
現在の専有部単位面積あたり |  |  | 専用使用料収入⑨(千円/年） | 0 | 諸経費10% | 0 | 0
修繕積立金(円/m2)⑩ | 200 |  | 修繕積立金収入⑦（千円/年） | 3180.96 | 消費税10% | 11861.3 | 395.3767
|  |  | 年間修繕収入合計（千円/年） | 3660.96 | 合計① | 130474.3 | 4349.1433
[6 empty] | (千円） | (千円）
現在の専有部単位面積あたり
管理費(円/m2) | 173 |  | 管理費年度収入 | 2747.628
1回あたりの大規模修繕工事検証(○回目）
[5 empty] | 仮設工事 | 5261 | 16.07%
[5 empty] | 屋根防水 | 4285 | 13.09%
[5 empty] | 床防水 | 0 | 0%
[5 empty] | 外壁塗装等 | 5798 | 17.71%
[5 empty] | 鉄部塗装等 | 741 | 2.263%
①期間中に推定修繕工事累計額 |  |  | 130474.3 | 千円 | 建具・金物 | 8400 | 25.65% | 建具更新は時期要検討
②期初修繕積立金の貯金 |  |  | 36548 | 千円 | 共用内部 | 2100 | 6.413% | → 後ろ倒し検討
③期間中他収入（専有使用料⑨、駐車場⑧） |  |  | 14400 | 千円 | 劣化診断、設計監理 | 3184 | 9.723%
④期間中に必要な修繕積立金合計（千円) |  |  | 79526.3 | 千円 | 現場管理費・一般管理費、他 | 2976.9 | 9.091%
必要な修繕積立金（円/m2) |  |  | 166.6715 | 円/m2 | 税抜き合計 | 32745.9 | 戸当たり（千円/戸） | m2当たり （円/m2)
[5 empty] | 税込み合計 | 36020.49 | 1715.2614 | 27177.0711
[6 empty] | 目安 | 1,100千円 | 15,000円-20,000円
+
X 12か月
④ ＝ ①ー②ー③
2021年9月に改めに設けられた諸経費項目なので、お手持ちの長期修繕計画になければ「0」を入力ください。
もし項目があれば、小計ｘ0.1
⑦ 修繕積立金収入
通常総会の決算資料の修繕積立金会計と専用使用料、管理費会計を参照し手入力ください。/1,000で千円で
③ ＝（⑧＋⑨）＊計画年数
⑥ ＝⑦ /（⑩*12）*1,000
=⑦＋⑧＋⑨
建具
除く

## 修繕積立金検証セミナー (入力例)
○○○○マンション 長期修繕計画チェックシート
マンション基本情報 |  |  |  |  | 長期修繕計画基本情報 |  | 入力セル | 自動計算セル
戸数 | 20 |  | 長期修繕計画年数 | 30
[6 empty] | 期間合計工事費用 | 年度推定工事費用
機械式駐車場利用料(円/台・月） | 13000 | 円 |  |  | 機械式駐車場 A1 | 15000 | 500 | 6944.4444 | 円/台・月
機械式駐車場台数（台） | 6 | 台 |  |  | 大規模修繕工事 B1 | 65509 | 2183.6333 | 建具時期見直し必要
[5 empty] | 大規模修繕設計監理 B2 | 3494 | 116.4667
最低稼働台数設定(台） | 4 | 台 |  |  | 給水設備 C | 5500 | 183.3333 | 共用給水管チェック
(稼働率） | 66.67% |  |  |  | 排水設備 D | 12522 | 417.4 | 共用排水管チェック
機械式駐車場保守費（円/台・月） | 1500 | 円 |  |  | ガス E | 0 | 0
[5 empty] | 空調 F | 350 | 11.6667
平置き駐車場利用料(円/台） | 15000 | 円 |  |  | 電灯(幹線交換）G | 2232 | 74.4
平置き駐車場利用台数（台） | 1 | 台 |  |  | 通信・TV・インターホン H | 3000 | 100
(稼働率） | 0.006667% |  |  |  | 消防 I | 2193 | 73.1
[5 empty] | エレベータ J | 0 | 0 | メーカor独立系チェック
エレベータ台数 | 0 | 台 |  |  | 外溝付属設備 K | 7853 | 261.7667
[5 empty] | 長期修繕計画更新 L | 960 | 32
[5 empty] | その他 M（宅配ロッカー） | 0 | 0 | 項目自由追加
専有部総面積⑥ m2 | 1325.4 | m2 |  |  | その他 N（自動ドア） | 0 | 0 | 項目自由追加
専有部平均面積 m2 | 66.27 | m2 |  |  | その他 O | 0 | 0 | 項目自由追加
|  |  | 駐車場収入繰入金⑧(千円/年） | 696 | 小計 | 118613 | 3953.7667
現在の専有部単位面積あたり |  |  | 専用使用料収入⑨(千円/年） | 0 | 諸経費10% | 0 | 0
修繕積立金(円/m2)⑩ | 200 |  | 修繕積立金収入⑦（千円/年） | 3180.96 | 消費税10% | 11861.3 | 395.3767
|  |  | 年間修繕収入合計（千円/年） | 3876.96 | 合計① | 130474.3 | 4349.1433
[6 empty] | (千円） | (千円）
現在の専有部単位面積あたり
管理費(円/m2) | 200 |  | 管理費年度収入 | 2747.628
1回あたりの大規模修繕工事検証(4回目）
[5 empty] | 仮設工事 | 5261 | 16.07%
[5 empty] | 屋根防水 | 4285 | 13.09%
[5 empty] | 床防水 | 0 | 0%
[5 empty] | 外壁塗装等 | 5798 | 17.71%
[5 empty] | 鉄部塗装等 | 741 | 2.263%
①期間中に推定修繕工事累計額 |  |  | 130474.3 | 千円 | 建具・金物 | 8400 | 25.65% | 建具更新は時期は要検討
②期初修繕積立金の貯金 |  |  | 36548 | 千円 | 共用内部 | 2100 | 6.413% | → 後ろ倒し検討
③期間中他収入（専有使用料⑨、駐車場⑧） |  |  | 20880 | 千円 | 劣化診断、設計監理 | 3184 | 9.723%
④期間中に必要な修繕積立金合計（千円) |  |  | 73046.3 | 千円 | 現場管理費・一般管理費、他 | 2976.9 | 9.091%
必要な修繕積立金（円/m2) |  |  | 153.0907 | 円/m2 | 税抜き合計 | 32745.9 | 戸当たり（千円/戸） | m2当たり （円/m2)
[5 empty] | 税込み合計 | 36020.49 | 1801.0245 | 27177.0711
[6 empty] | 目安 | 1,100千円 | 15,000円-20,000円
+
X 12か月
④ ＝ ①ー②ー③
2021年9月に改めに設けられた諸経費項目なので、お手持ちの長期修繕計画になければ「0」を入力ください。
もし項目があれば、小計ｘ0.1
⑦ 修繕積立金収入
通常総会の決算資料の修繕積立金会計と専用使用料、管理費会計を参照し手入力ください。/1,000で千円で
③ ＝（⑧＋⑨）＊計画年数
⑥ ＝⑦ /（⑩*12）*1,000
=⑦＋⑧＋⑨
建具
除く

## 修繕積立金検証セミナー（セミナーでの説明用、国交省の記載例）
国交省記載例マンション 長期修繕計画チェックシート
マンション基本情報 |  |  |  |  | 長期修繕計画基本情報
戸数 | 82 |  | 長期修繕計画年数 | 30
[6 empty] | 期間合計工事費用 | 年度推定工事費用
機械式駐車場利用料(円/台・月） | 12650 | 円 |  |  | 機械式駐車場 A1 | 188043 | 6268.1 | 6696.688 | 円/台・月
機械式駐車場台数（台） | 78 | 台 |  |  | 大規模修繕工事 B1 | 259081 | 8636.0333 | 建具時期見直し必要
[5 empty] | 大規模修繕設計監理 B2 | 19544 | 651.4667
最低稼働台数設定(台） | 60 | 台 |  |  | 給水設備 C | 40883 | 1362.7667 | 共用給水管チェック
(稼働率） | 76.92% |  |  |  | 排水設備 D | 24973 | 832.4333 | 共用排水管チェック
機械式駐車場保守費（円/台・月） | 3000 | 円 |  |  | ガス E | 450 | 15
[5 empty] | 空調 F | 1332 | 44.4
平置き駐車場利用料(円/台） | 0 | 円 |  |  | 電灯(幹線交換）G | 28620 | 954
平置き駐車場利用台数（台） | 0 | 台 |  |  | 通信・TV・インターホン H | 14382 | 479.4
(稼働率） | #DIV/0! |  |  |  | 消防 I | 17217 | 573.9
[5 empty] | エレベータ J | 10350 | 345 | メーカor独立系チェック
エレベータ台数 | 1 | 台 |  |  | 外溝付属設備 K | 19881 | 662.7
[5 empty] | 長期修繕計画更新 L | 1706 | 56.8667
[5 empty] | その他 M | 0 | 0 | 項目自由追加
専有部総面積⑥ m2 | 5500 | m2 |  |  | その他 N | 0 | 0 | もし上記以外あれば
専有部平均面積 m2 | 67.0732 | m2 |  |  | その他 O | 0 | 0 | もし上記以外あれば
|  |  | 駐車場収入繰入金⑧(千円/年） | 6300 | 小計 | 626462 | 20882.0667
現在の専有部単位面積あたり |  |  | 専用使用料収入⑨(千円/年） | 971 | 諸経費10% | 62646.2 | 2088.2067
修繕積立金(円/m2)⑩ | 253 |  | 修繕積立金収入⑦（千円/年） | 18891 | 消費税10% | 68910.82 | 2297.0273
|  |  | 年間修繕収入合計（千円/年） | 26162 | 合計① | 758019.02 | 25267.3007
[6 empty] | (千円） | (千円）
現在の専有部単位面積あたり
管理費(円/m2) |  |  | 管理費年度収入
1回あたりの大規模修繕工事検証
[5 empty] | 仮設工事 | 18424 | 12.18%
[5 empty] | 屋根防水 | 4037 | 2.669%
[5 empty] | 床防水 | 14640 | 9.679%
[5 empty] | 外壁塗装等 | 25887 | 17.12%
[5 empty] | 鉄部塗装等 | 3364 | 2.224%
①期間中に推定修繕工事累計額 |  |  | 758019.02 | 千円 | 建具・金物 | 60337 | 39.89% | 建具更新時期は要検討
②期初修繕積立金の貯金 |  |  | 200000 | 千円 | 共用内部 | 713 | 0.4714% | → 後ろ倒し検討
③期間中他収入（専有使用料⑨、駐車場⑧） |  |  | 218130 | 千円 | 劣化診断、設計監理 | 10098 | 6.676%
④期間中に必要な修繕積立金合計（千円) |  |  | 339889.02 | 千円 | 現場管理費・一般管理費、他 | 13750 | 9.091%
必要な修繕積立金（円/m2) |  |  | 171.6611 | 円/m2 | 税抜き合計 | 151250 | 戸当たり（千円/戸） | m2当たり （円/m2)
[5 empty] | 税込み合計 | 166375 | 2028.9634 | 30250
[6 empty] | 目安 | 1,100千円 | 15,000円-20,000円
+
X 12か月
④ ＝ ①ー②ー③
国交省の記載例と計算合わないですが、わずかなので誤差とします。
③＝（⑧＋⑨）＊計画年数
⑥ ＝⑦ /（⑩*12）*1,000
=⑦＋⑧＋⑨
⑦ 年間修繕積立金収入
通常総会の決算資料の修繕積立金会計と専用使用料、管理費会計を参照し入力ください。/1,000で千円で
建具
除く